|  |  |
| --- | --- |
| Nombre o razón social  |  |
| Representante legal  |  |
| Dirección  |  |
| Nombre y cargo de la persona que suministra la información  |  |
| Fecha: |  |
| Objeto de la visita:  | Seguimiento al Cumplimiento de la resolución 222 del 2011. Resolución 1741 de 2016.Empresas que cuentes con equipos que contengan fluidos aislantes estén o no contaminados con PCB (Bifenilos policlorados)  |
| **Aspectos evaluados** | **Cumple** | **Observación** |
| **SI** | **NO** |
| Se encuentra la empresa registrada en el inventario PCB |  |  |  |
| Último periodo reportado en caso de estar registrado |  |  |  |
| Se Realizo análisis de concentración de PCB, a sus equipos (laboratorio)  |  |  |  |
| Se encuentran marcados de acuerdo art 8 resolución 222/2011 Tomar evidencia de la etiqueta de marcado.  |  |  |  |
| Cuenta con plan de gestión Integral de residuos peligrosos. En caso de contar, y tener equipos contaminados o sospechosos debe incluir en el PGAI-PCB dentro del PGIRESPEL |  |  |  |
| Cuenta con PDC, que incluya los riesgos asociados a PCB. En caso de contar equipos sospechosos o contaminados con PCB. |  |  |  |
| Se realizado mantenimiento, tipo de mantenimiento (fecha). si existe un mantenimiento que involucre intervención del aceite de los equipos, el análisis de concentración debe ser posterior. |  |  |  |
| La empresa de mantenimiento entrego certificado, libre de PCB (Si se realizó intervención del aceite, y la empresa de mantenimiento entrego certificado que se encuentran libres de PCB, No es necesario requerir análisis de concentración a los equipos.) |  |  |  |
| Se encuentra equipos almacenados o contaminados con PCB, o que se desconozca su concentración de PCB ¿Cuántos? |  |  |  |
| Condiciones de almacenamiento de equipos contaminados y en DESUSO Articulo 24 resolución 222 del 2011 |  |  |  |
| **INVENTARIO** | **# de equipo** | **TIPO DE EQUIPO** |  |
| EQUIPOS EN USO (en operación)  |  |  |  |
| EQUIPOS DESUSO (están en mantenimiento y desmontados, pero, entraran en operación)  |  |  |  |
| EQUIPOS DESECHO (equipos dados de baja)  |  |  |  |
| Total  |  |  |  |
| **NOTA:** Para los equipos *nuevos (fabricados en Estados Unidos con posterioridad a 1979 o en otros países con posterioridad a 1986) que no cuenten con el certificado expedido por el fabricante o proveedor, será válida la* ***placa adherida al equipo donde conste que está libre pcb.******\*\*\*\*PGI\_RESPEL debe contener el PGI\_PCB*** |